Dolice, dnia 03.02.2009 r

B.RA. ZP-340/01/01/09

Dot: przetargu „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna z przykanalikami

i przyłączami do budynków mieszkalnych dla m. Krępcewo-Rzeplino, Bralęcin-

Rzeplino, Rzeplino – Trzebień , Trzebień – Dolice.

Etap II Przepompownia ścieków w Rzeplinie oraz kanalizacja sanitarna tłoczna

w kierunku oczyszczalni ścieków w Dolicach (do punktu T 100).

Etap I Kanalizacja tłoczna Rzeplino – Trzebień – Dolice oraz grawitacyjna

w m. Trzebień.

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1665) przekazuję poniżej treść zapytania skierowanego do zamawiającego i udzielonej odpowiedzi:

Pytanie:

Czy na etapie wykonawstwa będzie możliwa zmiana technologii budowy z metody odkrywkowej na bezwykopową przewiertami sterowanymi horyzontalnymi dotyczącą kanalizacji tłocznej?

Odpowiedź: Nie.