Dolice, dnia 18.02.2009 r

B.RA. ZP-340/01/05/09

Dot: przetargu „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna z przykanalikami

i przyłączami do budynków mieszkalnych dla m. Krępcewo-Rzeplino, Bralęcin-

Rzeplino, Rzeplino – Trzebień , Trzebień – Dolice.

Etap II Przepompownia ścieków w Rzeplinie oraz kanalizacja sanitarna tłoczna

w kierunku oczyszczalni ścieków w Dolicach (do punktu T 100).

Etap I Kanalizacja tłoczna Rzeplino – Trzebień – Dolice oraz grawitacyjna

w m. Trzebień.

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1665) przekazuję poniżej treść zapytań skierowanych do zamawiającego i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie:

Czy kanalizacja sanitarna grawitacyjna ujęta w przedmiarze cz. II (z m. Rzeplino w kierunku m. Trzebień (pozycje 1-26 przedmiaru) objęta jest zamówieniem w postępowaniu przetargowym na zadanie jak wyżej, ponieważ opisu przedmiotu zamówienia ujęty w ogłoszeniu o zamówieniu, sekcja II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, pkt.II.1.3 opisujący szczegółowo zakres zamówienia nie obejmuje tego odcinka         (3 szt. studni rewizyjnych i 46,70 m kanału PVC fi 250)?

Odpowiedź:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna ujęta w przedmiarze cz.II (z m. Rzeplino w kierunku m. Trzebień (pozycje 1-26 przedmiaru) objęta jest zamówieniem.

Pytanie:

Czy w przypadku wnoszenia wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej oryginał dokumentu wpiąć jako załącznik nr1 do oferty?

Odpowiedź:                                                                                                          Oryginał gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty.